- Приложение № 1

к приказу Минздравсоцразвития России

от _________20__ г. № _______

Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах

| 1. | Измерение температуры воздуха |
| --- | --- |
| 2. | Измерение относительной влажности воздуха |
| 3. | Измерение скорости движения воздуха |
| 4. | Измерение энергетической освещенности (при оценке интенсивности теплового излучения) |
| 5. | Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц) |
| 6. | Измерение напряженности магнитного поля (промышленная частота 50 Гц) |
| 7. | Измерение напряженности электрического поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона: в диапазоне частот от 0,01 до 0,03 МГц в диапазоне частот от 0,03 до 3,0 МГц в диапазоне частот от 3,0 до 30 МГц в диапазоне частот от 30,0 до 50 МГц в диапазоне частот от 50,0 до 300 МГц |
| 8. | Измерение напряженности магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона: в диапазоне частот от 0,03 до 3,0 МГц в диапазоне частот от 30,0 до 50,0 МГц |
| 9. | Измерение плотности потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот от 300,0 МГц до 300,0 ГГц |
| 10. | Измерение максимального амплитудного значения напряженности электрического поля в импульсе (Емакс) |
| 11. | Измерение длительности импульса напряженности импульсного электрического поля tимп. |
| 12. | Измерение длительности фронта импульса напряженности импульсного электрического поля (tфр) |
| 13. | Измерение общего количества электромагнитных импульсов (N) напряженности импульсного электрического поля в течение рабочего дня |
| 14. | Измерение напряженности электростатического поля |
| 15. | Измерение напряженности постоянного магнитного поля / измерение индукции постоянного магнитного поля (в том числе для расчета коэффициента ослабления геомагнитного поля) |
| 16. | Измерение интенсивности источников УФ излучения в диапазонах длин волн: (200 – 400) нм |
| 17. | Измерение энергетической освещенности в диапазонах длин волн: УФ-А (λ = 400 – 315 нм); УФ-В (λ = 315 - 280 нм); УФ-С (λ = 280 – 200 нм) |
| 18. | Измерение энергетической экспозиции Н лазерного излучения при аттестации рабочих мест |
| 19. | Измерение облученности глаз и кожи Е при воздействии лазерного излучения |
| 20. | Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучений |
| 21. | Измерение индивидуального эквивалента дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучения |
| 22. | Измерение плотности потока альфа излучения |
| 23. | Измерение плотности потока бета излучения |
| 24. | Измерение удельной активности материалов и объектов окружающей среды |
| 25. | Измерение объемной активности радиоактивных аэрозолей |
| 26. | Измерение объемной активности радиоактивных газов, в том числе, радон и торон |
| 27. | Измерение активности радионуклидов в организме, критическом органе |
| 28. | Измерение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц |
| 29. | Измерение уровня звука |
| 30. | Измерение эквивалентного уровня звука |
| 31. | Измерение максимального уровня звука |
| 32. | Измерение общего уровня звукового давления инфразвука |
| 33. | Измерение эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня звукового давления инфразвука |
| 34. | Измерение уровней звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц |
| 35. | Измерение уровней звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного |
| 36. | Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц при оценке локальной вибрации |
| 37. | Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных или 1/3 октавных полосах частот со средне-геометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц при оценке общей вибрации |
| 38. | Измерение освещенности рабочей поверхности |
| 39. | Измерение яркости |
| 40. | Измерение коэффициента пульсации освещенности |
| 41. | Измерение напряжения в сети освещения (при оценке параметров световой среды) |
| 42. | Измерение длительности отрезков времени |
| 43. | Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| 44. | Измерение расхода воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны |
| 45. | Измерение массовой концентрации твердых веществ в пробах воздуха рабочей зоны |
| 46. | Измерение напряжения и тока утечки при обеспечении электробезопасности |
| 47 | Измерение напряжения и силы тока при контроле электрической прочности изоляции средств защиты в низковольтных распределительных сетях |
| 48. | Измерение электрического сопротивления при контроле параметров: заземления электроизоляции |
| 49. | Измерение напряжений прикосновения и токов короткого замыкания |
| 50. | Измерение барометрического давления |
| 51. | Измерение длины пути перемещения груза при оценке тяжести трудового процесса |
| 52. | Измерения при оценке тяжести трудового процесса: усилия (мышечной силы кисти) массы груза |
| 53. | Измерение давления: в пневматических системах в гидравлических системах |