ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) |
| --- | --- | --- |

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

EN 590:2009 
Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods 
(MOD)

|  | Москва Стандартинформ 2009 |
| --- | --- |

Предисловие

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИНП») на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4; Открытым акционерным обществом «ЛУКОЙЛ» (ОАО «ЛУКОЙЛ»).

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа № 217

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ЕН 590:2009 «Автомобильные топлива. Дизель. Требования и методы испытаний» (EN 590:2004 «Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods») путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей), которые выделены в тексте курсивом

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2009 г. С Поправками (ИУС 6-2006, 1-2007, 10-2007, 12-2008)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

ГОСТ Р 52368-2005

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО

Технические условия

Diesel fuel EVRO. Specifications

Дата введения - 2006-07-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее - топливо).

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.020-82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.034-2001 (ЕН 133-90) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.111-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 12.4.112-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 3122-67 Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа

ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85)Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона

ГОСТ 22254-92 Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре

ГОСТ Р 8.580-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Определение и применение показателей прецизионности методов испытаний нефтепродуктов

ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром

ГОСТ Р 51947-2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

ГОСТ Р 52709-2007 Топливо дизельное. Определение цетанового числа

ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции

ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса

ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении

ГОСТ Р ИСО 3675-2007 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра

ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006 Топливо дизельное. Определение смазывающей способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний

ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007 Нефтепродукты. Определение окислительной стабильности дистиллятных топлив

ГОСТ Р ЕН 12916-2008 Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции

ГОСТ Р ЕН 15195-2011 Нефтепродукты жидкие. Средние дистиллятные топлива. Метод определения задержки воспламенения и получаемого цетанового числа (DCN) сжиганием в камере постоянного объема

ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-200б Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции

ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004) Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны

ГОСТР 54283-2010 Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Поправка).

# 3 Коды ОКП

В зависимости от сорта, класса и вида топлива установлены коды ОКП (по ОК 005), приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| Код ОКП | Сорт, класс и вид топлива |
| --- | --- |
| 02 5160 |  |
| 02 5161 | вид I, класс 3, класс 4 |
| 02 5162 | вид I, класс 0, класс 1, класс 2 |
| 02 5163 | вид I, сорт А, сорт В, сорт С, сорт D, сорт Е, сорт F |
| 02 5170 |  |
| 02 5171 | вид II, класс 3, класс 4 |
| 02 5172 | вид II, класс 0, класс 1, класс 2 |
| 02 5172 | вид II, сорт А, сорт В, сорт С, сорт D, сорт Е, сорт F |
| 02 5180 |  |
| 02 5181 | вид III, класс 3, класс 4 |
| 02 5182 | вид III, класс 0, класс 1, класс 2 |
| 02 5183 | вид III, сорт А, сорт В, сорт С, сорт D, сорт Е, сорт F |

(Новая редакция, Изм. № 1).

# 4 Условные обозначения

Пример записи продукции при заказе и в технической документации:

Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

- Сорт А (В, С, D, Е, F), вид I (вид II, вид III)

- класс 0 (1, 2, 3, 4), вид I (вид II, вид III).

(Новая редакция, Изм. № 1).

# 5 Технические требования

5.1 Топливо должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по технологии, утвержденной в установленном порядке.

5.2 По физико-химическим и эксплуатационным показателям топливо должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 - Требования к топливу

| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Цетановое число 1), не менее | 51,0 | По [1], [2] или ГОСТ 3122, ГОСТ Р 52709, ГОСТ Р ЕН 15195 |
| 2 Цетановый индекс 2), не менее | 46,0 | По [3], [4] |
| 3 Плотность при 15 °С, кг/м3 | 820 - 845 | По [5], [6], [7], [8] или ГОСТ Р 51069, ГОСТ Р ИСО 3675-2007 |
| 4 Полициклические ароматические углеводороды 3), % (по массе), не более | 8,0 | По [9], [10], ГОСТ Р ЕН 12916 |
| 5 Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива: |  |  |
| вид I | 350,0 | По [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] или ГОСТ Р 51947 |
| вид II | 50,0 | По [13], [14], [15], [16], ГОСТ Р 52660, ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 |
| вид III4) | 10,0 | По [13], [14], [15], [16], ГОСТ Р 52660, ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 и [51] |
| 6 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше | 55 | По [18], [19] или ГОСТ 6356, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 |
| 7 Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки 5), % (по массе), не более | 0,30 | По [20], [21], [22] или ГОСТ 19932 |
| 8 Зольность, % (по массе), не более | 0,01 | По [23], [24] или ГОСТ 1461 |
| 9 Содержание воды, мг/кг, не более | 200 | По [25] |
| 10 Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 | По [26] |
| 11 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)6), единицы по шкале | Класс 1 | По [27], [28] |
| 12 Окислительная стабильность: |  | По ГОСТ Р ЕН ИСО 12205, [29], [30] |
| общее количество осадка, г/м3, не более | 25 |  |
| 13 Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более | 460 | По [31], [32], ГОСТ Р ИСО 12156-1 |
| 14 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 2,00 - 4,50 | По [33], [34] или ГОСТ 33 |
| 15 Фракционный состав: |  | По [35], [36] или ГОСТ 2177 (метод А), ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 |
| при температуре 250 °С, % (по объему), менее | 65 |  |
| при температуре 350 °С, % (по объему), не менее | 85 |  |
| 95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 |  |
| 16 Содержание метиловых эфиров жирных кислот 7), % (по объему), не более | 7,0 | По [37] |
| 1) Для топлива, получаемого прямой перегонкой нефти, допускается на месте производства заменять определение цетанового числа по ГОСТ 3122 и [1] расчетным методом цетанового индекса по [3]. 2) Для расчета цетанового индекса необходимо определить точки отгона 10 %, 50 % и 90 % (по объему). 3) Показатель «полициклические ароматические углеводороды» определяют по [9] как разность значений общего содержания ароматических углеводородов и моноароматических углеводородов. 4) Топливо вида III с содержанием серы не более 10 мг/кг в сопроводительных документах допускается обозначать как «не содержащее серы». 5) Предельное значение для показателя «коксуемость 10 %-ного остатка разгонки» определяют до введения присадки, улучшающей воспламенение. Наличие присадки определяют по [38]. Использование присадок не освобождает изготовителя от соблюдения требований к коксуемости 10 %-ного остатка разгонки не более 0,30 % (по массе) до введения присадок. 6) Показатель «коррозия медной пластинки» допускается определять по ГОСТ 6321 с нормой «выдерживает». 7) Показатель «содержание метиловых эфиров жирных кислот» определяется только при их введении в топливо. Качество метиловых эфиров жирных кислот должно соответствовать требованиям [39]. Значения показателей прецизионности методов испытания при введении метиловых эфиров жирных кислот указаны в приложении А. Идентификацию и разделение метиловых эфиров жирных кислот проводят по [40]. |  |  |

(Поправка).

(Поправка).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3 Климатические условия и методы испытаний

Топливо для умеренных климатических условий должно соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2 и 3.

Таблица 3 - Требования к топливу для умеренного климата

| Наименование показателя | Значение для сорта |  |  |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | Е | F |  |
| Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | По [41] или ГОСТ 22254 |

Топливо для холодного и арктического климата должно соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2 и 4.

Таблица 4 - Требования к топливу для холодного и арктического климата

| Наименование показателя | Значение для класса |  |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 Предельная температура фильтруемости °С, не выше | -20 | -26 | -32 | -38 | -44 | По [41] или ГОСТ 22254 |
| 2 Температура помутнения, °С, не выше | -10 | -16 | -22 | -28 | -34 | По [42] |
| 3 Плотность при 15 °С, кг/м3 | 800 - 845 | 800 - 845 | 800 - 840 | 800 - 840 | 800 - 840 | По [5], [6], [7], [8] или ГОСТ Р 51069, ГОСТ Р ИСО 3675 |
| 4 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 1,50 - 4,00 | 1,50 - 4,00 | 1,50 - 4,00 | 1,40 - 4,00 | 1,20 - 4,00 | По [33], [34] или ГОСТ 33 |
| 5 Цетановое число1), не менее | 49,0 | 49,0 | 48,0 | 47,0 | 47,0 | По [1], [2] или ГОСТ 3122, ГОСТ Р 52709, ГОСТ Р ЕН 15195 |
| 6 Цетановый индекс 2), не менее | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 43,0 | 43,0 | По [31], [41] |
| 7 Фракционный состав: |  |  |  |  |  | По [35], [36] или ГОСТ 2177 (метод А), ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 |
| до температуры 180 °С, % (по объему), не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| до температуры 340 °С, % (по объему), не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 8 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 55 | 55 | 40 | 30 | 30 | По ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 или [18], [19], ГОСТ 6356 |
| 1) См. сноску 1) к таблице 2. 2) См. сноску 2) к таблице 2. |  |  |  |  |  |  |

(Поправка).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4 Рекомендации по сезонному применению топлива приведены в приложении Г.

# 6 Красители и маркеры

Допускается применение красителей, кроме зеленого и голубого цвета и маркеров.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 7 Присадки

Для улучшения эксплуатационных свойств топлив допускается использовать присадки, не причиняющие вреда здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений.

Топливо не должно содержать металлосодержащие присадки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 8 Значения показателей прецизионности методов испытаний

Методы испытаний, на которые даны ссылки в стандарте, включают показатели прецизионности. В спорных случаях при интерпретации результатов испытаний следует использовать ГОСТ Р 8.580 и [43].

# 9 Требования безопасности

9.1 Топливо является малоопасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

9.2 Топливо раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Постоянный контакт с топливом может вызвать острые воспаления и хронические экземы.

9.3 Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны - 900/300 мг/м3 в соответствии с требованиями ГН 2.2.5.1313 [44].

Содержание углеводородов в воздухе рабочей зоны определяют газохроматографическим методом по МУ 5923 (выпуск 12) [45] или аналогичным метрологически аттестованным методом.

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется по Р 2.2.755 [46].

9.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 топливо представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость с температурой самовоспламенения 310 °С; температурные пределы распространения пламени: нижний - 69 °С, верхний - 105 °С. Взрывоопасная концентрация паров топлива в смеси с воздухом 2 % - 3 % (по объему).

9.5 При загорании топлива применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖВ и «3,5», перегретый пар.

9.6 В помещениях для хранения и использования топлива запрещается использовать открытый огонь; электрические сети и искусственное освещение должны быть взрывозащищенного исполнения.

При работе с топливом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.

9.7 Емкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования топлива, должны быть защищены от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018.

9.8 При разливе топлива необходимо собрать его в отдельную тару, а место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с СанПин 2.1.7.1322 [47].

9.9 Помещения для работ с топливом должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021. Места интенсивного выделения паров топлива должны быть оборудованы местными отсосами.

В помещениях для хранения топлива не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и другие окислители.

9.10 При работе с топливом применяют индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112 и типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

В местах с концентрацией паров топлива, превышающей предельно допустимую концентрацию, необходимо применять фильтрующие противогазы марки ПФМГ с коробкой БКФ и шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные, указанные в ГОСТ 12.4.034.

9.11 При работе с топливом необходимо соблюдать правила личной гигиены.

9.12 При попадании топлива на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть кожу теплой мыльной водой; при попадании на слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть глаза теплой водой.

Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы по ГОСТ 12.4.010, мази и пасты по ГОСТ 12.4.068, а также средства индивидуальной защиты рук по ГОСТ 12.4.020.

9.13 Все работающие с топливом должны в установленном порядке проходить предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава России.

# 10 Охрана окружающей среды

10.1 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за содержанием предельно допустимых выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

Содержание алканов в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны с учетом рассеивания не должно превышать 1,0 мг/м3 в соответствии с ГН 2.1.6.1338 [48].

10.2 Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий топлива является использование в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием, применением и хранением топлива, герметичного оборудования, а также строгое соблюдение технологического режима.

10.3 При производстве, хранении и применении топлива должны быть предусмотрены меры, исключающие его попадание в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы.

# 11 Правила приемки

11.1 Партией считают любое количество топлива, однородного по показателям качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118, и ГОСТ 1510.

В паспорте продукции изготовители и (или) продавцы дизельного топлива после обозначения марки дизельного топлива в соответствии с ГОСТ Р 54283 указывают: (ДТ-3) или (ДТ-4), или (ДТ-5).

(Новая редакция, Изм. № 1).

11.2 Отбор проб - по ГОСТ 2517 или по [49], [50].

11.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, приведенных в таблицах 2 - 4, по нему проводят повторные испытания вновь отобранной пробы, взятой из той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

Показатели 7, 8, 12 таблицы 2 гарантируются изготовителем и определяются периодически - 1 раз в квартал.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 12 Методы испытаний

12.1 Нормативные документы на методы испытаний топлива приведены в таблицах 2 - 4 и [49], [50].

12.2 Все методы испытаний, на которые распространяется настоящий стандарт, включают в себя требования к точности. Интерпретация результатов испытаний должна производиться на основании показателей точности используемых методов.

12.3 В качестве арбитражных применяются методы испытаний, приведенные в приложении В.

# 13 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение топлива - по ГОСТ 1510.

# 14 Гарантии изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие топлива требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

14.2 Гарантийный срок хранения устанавливают в договорах на поставку топлива.

# Приложение А

(обязательное)

Показатели прецизионности методов испытаний топлив, 
содержащих метиловые эфиры жирных кислот

Таблица А.1 - Значения показателей прецизионности

| Наименование показателя | Метод испытания | Сходимость r | Воспроизводимость R |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С | По ЕН ИСО 2719 | 2,0 | 3,5 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | По ЕН ИСО 3104 | 0,11 % | 1,8 % |

# Приложение Б

(справочное)

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой ЕН 590

Таблица Б.1

| Структура настоящего стандарта | Структура ЕН 590 |
| --- | --- |
| Раздел 1 Область применения | Раздел 1 Область применения |
| Раздел 2 Нормативные ссылки | - |
| Раздел 3 Коды ОКП | - |
| Раздел 4 Условные обозначения | Раздел 5, пункт 5.5, таблицы 2 и 2b |
| Раздел 5 Технические требования | Раздел 5 Требования и методы испытания, таблица 1 |
| Раздел 6 Красители и маркеры | Раздел 5, пункт 5.1 |
| - | Раздел 4 Маркировка насоса |
| Раздел 7 Присадки | Раздел 5, пункт 5.2 |
| Раздел 8 Значения показателей прецизионности методов испытаний | Раздел 5, пункт 5.6; приложение А |
| Раздел 9 Требования безопасности | - |
| Раздел 10 Охрана окружающей среды | - |
| Раздел 11 Правила приемки | Раздел 3 Отбор проб |
| Раздел 12 Методы испытаний | Раздел 5, пункт 5.4 |
| Раздел 13 Транспортирование и хранение | - |
| Раздел 14 Гарантии изготовителя | - |
| Приложение А Показатели прецизионности методов испытаний топлив, содержащих метиловые эфиры жирных кислот | Приложение А Подробности межлабораторной испытательной программы |
| Приложение Б Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой ЕН 590 | - |
| Приложение В Арбитражные методы испытаний | - |
| Приложение Г Сезонное применение дизельных топлив в регионах Российской Федерации в соответствии с требованиями к предельной температуре фильтруемости | - |

# Приложение В

(обязательное)

Арбитражные методы испытаний

Таблица В.1

| Наименование показателя | Метод испытания |
| --- | --- |
| Цетановое число | По ГОСТ Р 52709 (на установке типа CFR F-5)*, ЕН ИСО 5165 [1] |
| Цетановый индекс | По ЕН ИСО 4264 [3] |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | По ГОСТ Р ИСО 3675-2007*, ЕН ИСО 3675 [5] |
| Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе) | По ГОСТ Р ЕН 12916*, ЕН 12916 [9] |
| Содержание серы, мг/кг | По ГОСТ Р 52660*, ЕН ИСО 20884 [15] |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С | По ГОСТ Р ЕН ИСО 2719*, ЕН ИСО 2719 [18] |
| Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе) | По ЕН ИСО 10370 [20] |
| Зольность, % (по массе) | По ЕН ИСО 6245 [23] |
| Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С) | По ЕН ИСО 2160 [27] |
| Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3 | По ГОСТ Р ЕН ИСО 12205*, ЕН ИСО 12205 [29] |
| Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм | По ГОСТ Р ИСО 12156-1*, ЕН ИСО 12156-1 [31] |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | По ЕН ИСО 3104 [33] |
| Фракционный состав: При температуре 250 °С, % (по объему) При температуре 350 °С, % (по объему) 95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С | По ГОСТ Р ЕН ИСО 3405*, ЕН ИСО 3405 [35] |
| Предельная температура фильтруемости, °С | По ГОСТ 22254*, ЕН 116 [41] |
| * Арбитражный метод по территории Российской Федерации |  |

(Новая редакция, Изм. № 1).

# Приложение Г

(рекомендуемое)

Сезонное применение дизельных топлив в регионах Российской Федерации 
в соответствии с требованиями к предельной температуре фильтруемости

Таблица Г.1

| Регионы России (по федеральным округам) | Применение дизельного топлива по предельной температуре фильтруемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летний период |  |  | Переходные весенний/осенний периоды |  |  | Зимний период |  |  |  |
|  | Сорт A | Сорт B | Сорт C | Сорт D | Сорт E | Сорт F и класс 0 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 |
|  | Не выше +5 °С | Не выше 0 °С | Не выше -5 °С | Не выше -10 °С | Не выше -15 °С | Не выше -20 °С | Не выше -26 °С | Не выше -32 °С | Не выше -38 °С | Не выше -44 °С |
| 1 Центральный Москва и Московская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Белгородская обл. | - | С 15 апреля по 15 октября (6 мес) ← | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес) / с 15 октября по 15 ноября (1 мес) | - | С 15 ноября по 15 марта (4 мес) → | - | - | - | - |
| Брянская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Владимирская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Воронежская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Ивановская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Калужская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Костромская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) ← | - | - |
| Курская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) ← | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Липецкая обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) → | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Орловская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) → | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Рязанская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Смоленская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Тамбовская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) → | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Тверская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Тульская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Ярославская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - |
| 2 Северо-Западный Санкт-Петербург и Ленинградская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Республика Карелия | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → | - | С апреля по 15 мая (1 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - | - |
| Республика Коми | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → | - | С 1 мая по 31 мая (1 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) → | - |
| Воркутинский район | - | - | С 1 июня по 31 августа (3 мес) → | - | С 1 мая по 31 мая (1 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) → | - |
| Архангельская обл. | - |  | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → | - | С 1 мая по 1 июня (1 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) → | - |
| Вологодская обл. | - |  | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Мурманская обл. | - |  | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - | - |
| Новгородская обл. | - |  | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Псковская обл. | - |  | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | - | С 1 июня по 31 августа (3 мес) ← | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | С 15 октября по 15 апреля (6 мес) → | - |
| 3 Северо-Кавказский Республика Адыгея | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← | - | С 1 марта по 31 марта (1 мес) / с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← | - | С 1 по 31 марта (1 мес) / с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← | - | С 1 по 31 марта (1 мес) / с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← | - | С 1 по 31 марта (1 мес) / с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← | - | С 1 по 31 марта (1 мес) / с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия | - | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) ← | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес) / с сентября по 15 октября (1 мес) | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) → | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← | - | С 1 по 31 марта (1 мес) / с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия-Алания | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) ← | - | С 1 по 31 марта (1 мес) / с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Краснодарский край | - | С 1 апреля по 31 октября (7 мес) ← | - | С 1 по 31 марта (1 мес) / с 1 по 30 ноября (1 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | С 15 апреля по 31 октября (6,5 мес) ← | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес) / с 1 по 30 ноября (1 мес) | - | С 1 декабря по 15 марта (3,5 мес) | - | - | - | - |
| Астраханская обл. | - | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) ← | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес) / с сентября по 15 октября (1 мес) | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) → | - | - | - | - |
| Волгоградская обл. | - | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) ← | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес) / с сентября по 15 октября (1 мес) | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) → | - | - | - | - |
| Ростовская обл. | - | С 15 апреля по 15 октября (6 мес) ← | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес) / с 15 октября по 15 ноября (1 мес) | - | С 15 ноября по 15 марта (4 мес) → | - | - | - | - |
| 4 Приволжский Республика Башкортостан | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | С апреля по 15 мая (1 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - | - |
| Республика Марий Эл | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) ← | - | - |
| Республика Мордовия | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) ← | - | - |
| Республика Татарстан | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) ← | - | - |
| Удмуртская Республика | - | - | С 1 мая по 15 сентября (4,5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - |
| Чувашская Республика | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) → | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) ← | - | - |
| Нижегородская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Оренбургская обл. | - | - | С 1 мая по 31 августа (4 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → | - | - | С 15 октября по 31 марта (5,5 мес) → | - | - |
| Пензенская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Пермская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - | - |
| Самарская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Саратовская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Ульяновская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) / с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) → | - | - | - |
| Коми-Пермяцкий автономный округ | - | - | С 15 мая по 31 августа (3,5 мес) | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → | - | - | С 15 октября по 15 апреля (6 мес) → | - | - |
| 5 Уральский Курганская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - | - |
| Свердловская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - |
| Тюменская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - | - |
| Челябинская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ | - | - | С 1 июня по 31 августа (3 мес) → | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) → | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес) / с 1 сентября по октября (1,5 мес) | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) | - |
| 6 Сибирский Республика Алтай | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → |
| Республика Бурятия | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) → | - |
| Республика Тува | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) → | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) → | - |
| Республика Хакасия | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) → | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) → | - |
| Алтайский край | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - |
| Красноярский край | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| Иркутская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Кемеровская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Новосибирская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Омская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - |
| Томская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) → | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - |
| Читинская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) → | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Таймырский автономный округ | - | - |  | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Эвенкийский автономный округ | - | - |  | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Агинский Бурятский автономный округ | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) ← |
| 7 Дальневосточный Республика Саха (Якутия) | - | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) ← | - | - | С 15 мая по 15 июня (1 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | С 15 октября по 15 мая (7 мес) |
| Хабаровский край | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) ← |
| Охотский район | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) → | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Амурская обл. | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) → | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) ← |
| Камчатская обл. | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) → | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) | - |
| Магаданская обл. | - | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Сахалинская обл. - юг | - | - | С 1 июня по 30 сентября (4 мес) | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес) / с 1 октября по 15 ноября (1,5 мес) | - | С 15 ноября по 15 апреля (5 мес) | - | - | - |
| Сахалинская обл. - север | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) → | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) → | - | - |
| Еврейская автономная обл. | - | - | С 1 июня по 30 сентября (4 мес) → | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес.) | - |  | С 1 ноября по 30 апреля (5,5 мес) → | - |
| Корякский автономный округ | - | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес) / с сентября по 31 октября (1,5 мес) → | - |  | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес) / с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) → | - |  | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Острова Северного Ледовитого океана и морей | - | - | - | - | С 15 июля по 31 августа (1,5 мес) | - | С 1 июня по 15 июля (1,5 мес) / с 1 сентября по 31 октября (2 мес) | - | С 1 ноября по 31 мая (7 мес) | - |

Примечания:

1 Сезонное применение дизельных топлив по предельной температуре фильтруемости по регионам и по продолжительности зимнего и летнего периодов определено в соответствии с ГОСТ 16350 (для промышленных изделий).

2 Применение сорта и класса дизельного топлива по предельной температуре фильтруемости определено в соответствии с таблицами 3 и 4 настоящего стандарта и с учетом местных климатических условий эксплуатации техники.

3 Верхняя и нижняя температурные границы весеннего и осеннего переходных периодов ограничиваются пределами от минус 5 °С до плюс 5 °С по установленным среднесуточным статистическим значениям температур.

Переходными температурными границами между периодами по установленным среднесуточным значениям считаются:

- от зимнего периода к весеннему - выше минус 5 °С;

- от весеннего периода к летнему -выше плюс 5 °С;

- от летнего периода к осеннему - ниже плюс 5 °С;

- от осеннего периода к зимнему - ниже минус 5 °С.

4 Знаки → и ← обозначают, что рекомендуется применять топливо другого сорта или класса в случаях устойчивых среднесуточных повышенных или пониженных температур в данном районе.

В соответствии с климатическими условиями допускается изменение числа суток весеннего и осеннего переходных периодов в сторону зимы или лета по согласованию местной администрации с региональными службами Гидрометцентра.

# Библиография1)

| [1] EH ИСО 5165:1998 | Нефтепродукты. Определение склонности к воспламенению дизельных топлив. Моторный метод определения цетанового числа (ИСО 5165:1998) |
| --- | --- |
| [2] АСТМ Д 613-03b | Топливо дизельное. Стандартный метод определения цетанового числа |
| [3] ЕН ИСО 4264:1996 | Нефтепродукты. Дистиллятные топлива. Расчет цетанового индекса (ИСО 4264-1995) |
| [4] АСТМ Д 4737-2003 | Нефтепродукты. Дистиллятные топлива. Расчет цетанового индекса (ИСО 4264-1995) |
| [5] ЕН ИСО 3675:1998 | Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности ареометром (ИСО 3675-1998) |
| [6] ЕН ИСО 12185:1996 | Нефть сырая и нефтепродукты. Определение плотности осцилляционным методом в U-образной трубке (ИСО 12185-1996 с изменением 1-2001) |
| [7] АСТМ Д 1298-1999 | Метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в единицах API сырой нефти и жидких нефтепродуктов ареометром |
| [8] АСТМ Д 4052-96 (2002) | Метод определения плотности и относительной плотности жидкостей с применением цифрового плотномера (IP 365) |
| [9] ЕН 12916:2000 | Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием рефрактометрического детектора |
| [10] IP 391-95 | Нефтепродукты. Определение ароматических углеводородов в средних дистиллятах. |
|  | Высокоэффективный метод жидкостной хроматографии с определением показателя преломления |
| [11] ЕН ИСО 8754:1997 | Нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгено-флуоресцентной спектрометрии |
| [12] ЕН ИСО 14596 | Нефтепродукты. Определение содержания серы методом длинноволновой дисперсионной рентгено-флуоресцентной спектрометрии |
| [13] ЕН ИСО 20846:2004 | Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливах для двигателей внутреннего сгорания методом ультрафиолетовой флуоресценции |
| [14] ЕН ИСО 20847:2004 | Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливах для двигателей внутреннего сгорания методом рентгено-флуоресцентной спектрометрии с дисперсией энергии |
| [15] ЕН ИСО 20884:2004 | Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливах для двигателей внутреннего сгорания методом рентгено-флуоресцентной спектрометрии с дисперсией длины волны |
| [16] АСТМ Д 2622-2003 | Определение серы в нефтепродуктах рентгеновской спектрометрией |
| [17] АСТМ Д 4294-2003 | Определение содержания серы в нефтепродуктах методом рентгено-флуоресцентной спектрометрии на основе энергии дисперсионного взаимодействия |
| [18] ЕН ИСО 2719:2002 | Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса (ИСО 2719:2002) |
| [19] АСТМ Д 93-2002 | Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле по Мартенс-Пенскому |
| [20] ЕН ИСО 10370:1995 | Нефтепродукты. Определение коксового остатка (микрометод) (ИСО 10370:1993) |
| [21] АСТМ Д 189-2001 | Метод определения коксового остатка по Конрадсону |
| [22] АСТМ Д 4530-2003 | Определение коксового остатка нефтепродуктов микрометодом |
| [23] ЕН ИСО 6245:2002 | Нефтепродукты. Определение зольности (ИСО 6245-2001) |
| [24] АСТМ Д 482-2003 | Метод определения зольности в нефтепродуктах |
| [25] ЕН ИСО 12937:2000 | Нефтепродукты. Определение воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру (ИСО 12937-2000) |
| [26] ЕН 12662:1998 | Жидкие нефтепродукты. Определение загрязнений в средних дистиллятах |
| [27] ЕН ИСО 2160:1998 | Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку (ИСО 2160:1998) |
| [28] АСТМ Д 130-2004 | Метод определения коррозионной агрессивности нефтепродуктов в отношении меди с помощью медной пластинки |
| [29] ЕН ИСО 12205:1996 | Нефтепродукты. Определение окислительной стабильности дистиллятных топлив (ИСО 12205-1995) |
| [30] АСТМ Д 2274-2003 | Метод определения окислительной стабильности дистиллятных топлив (ускоренный метод) |
| [31] ЕН ИСО 12156:1/2000 | Дизельные топлива. Метод определения смазывающей способности на аппарате HFRR (ИСО 12156-1/1997 с изменением 1 - 1998) |
| [32] АСТМ Д 6079-2004 | Метод определения смазывающей способности дизельных топлив |
| [33] ЕН ИСО 3104:1996 | Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (ИСО 3104-1994) |
| [34] АСТМ Д 445-2004 | Метод определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (расчет динамической вязкости) |
| [35] ЕН ИСО 3405:2000 | Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении (ИСО 3405-2000) |
| [36] АСТМ Д 86:2004 | Метод дистилляции нефтепродуктов при атмосферном давлении |
| [37] ЕН 14078:2003 | Жидкие нефтепродукты. Определение содержания метилового эфира жирных кислот в средних дистиллятах. Метод инфракрасной спектроскопии |
| [38] EH ИСО 13759:1996 | Нефтепродукты. Определение алкилнитрата в дизельных топливах методом спектрометрии (ИСО 13759-1996) |
| [39] ЕН 14214:2003 | Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот для дизельных двигателей. Технические требования и методы испытаний |
| [40] ЕН 14331:2004 | Жидкие нефтепродукты. Разделение и идентификация метиловых эфиров жирных кислот из средних дистиллятных топлив. Жидкостная хроматография. Газовая хроматография |
| [41] ЕН 116:1997 | Дизельные топлива и топлива коммунально-бытового назначения. Определение предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре |
| [42] ЕН 23015:1994 | Нефтепродукты. Определение температуры помутнения (ИСО 23015-1992) |
| [43] ЕН ИСО 4259:1995 | Нефтепродукты. Определение и применение показателей прецизионности методов испытаний |
| [44] ГН 2.2.5.1313-03 | Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| [45] МУ 5923-91 | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций углеводородов С1 - С4 (раздельно) в воздухе рабочей зоны |
| [46]Р 2.2.755-99 | Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса |
| [47] СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов |
| [48] ГН 2.1.6.1338-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| [49] ИСО 3170:2004 | Нефтяные жидкости. Отбор проб вручную (ручной отбор проб) |
| [50] ЕН ИСО 3171:1999 | Нефтяные жидкости. Автоматический отбор проб из трубопровода (ИСО 3171-1988) |
| [51] АСТМ Д 7220 | Определение содержания серы в моторных топливах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с поляризацией. |

1) Документы, указанные в настоящем приложении, можно получить в ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Ключевые слова: топливо дизельное ЕВРО, присадки, методы испытания

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения. 2 2 Нормативные ссылки. 2 3 Коды ОКП.. 4 4 Условные обозначения. 4 5 Технические требования. 5 6 Красители и маркеры.. 6 7 Присадки. 6 8 Значения показателей прецизионности методов испытаний. 6 9 Требования безопасности. 6 10 Охрана окружающей среды.. 8 11 Правила приемки. 8 12 Методы испытаний. 8 13 Транспортирование и хранение. 8 14 Гарантии изготовителя. 8 Приложение А Показатели прецизионности методов испытаний топлив, содержащих метиловые эфиры жирных кислот. 8 Приложение Б Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой ЕН 590. 9 Приложение В Арбитражные методы испытаний. 9 Приложение Г Сезонное применение дизельных топлив в регионах Российской Федерации в соответствии с требованиями к предельной температуре фильтруемости. 9 Библиография. 28

0158S10-10288