# Вариант 3

# 6. РЕЗУЛЬТАТЫ

проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В.

Дата проведения проверки:  «____»______________ 200__   г.

# Климатические условия при проведении проверки

Температура воздуха _______ С.  Влажность воздуха _______ .  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст. (бар)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка:

______________________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Место установки | Обозначение по схеме | Наименование аппарата, тип, каталожный или серийный номер | Типы расцепителей |  | Заданная выдержка времени отключения при К.З, с | Номинальный ток, аппарата, А | Номинальный ток расцепителя, А | Уставка расцепителей |  | Проверка расцепителя |  |  |  |  |  |  | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | перегрузки | короткого замыкания |  |  |  | перегрузки, А | короткого замыкания, А | перегрузки |  |  | короткого замыкания |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | испытательный ток, А | Время срабатывания, с |  | испытательный ток «несрабатывания», А | время срабатывания, с | испытательный ток срабатывания, А | время срабатывания, с |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допу-тимое | изме-нное |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Обозначения

- Типы расцепителей:

  - ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени

1.2. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени

  - МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия

  - В, С, D и т.д.- тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345.1-99

Заключение: _________________________________________________________________________________________________________________

Проверку провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Проверил:                   ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)